## ACHEVMT 3 cls + bureau
ACHEVEMENT D'UN BATIMENT TROIS CLASSES + BUREAU
N° D'ORD. | DESIGNATION | U | QTE | PRIX UNITAIRE | P. TOTAL
LOT 1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
1.1 | Nettoyage et décapage du terrain | forfait | 0 |  | 0
1.2 | Installation de chantier | forfait | 1 |  | 0
1.3 | Implantation des bâtiments | forfait | 0 |  | 0
| TOTAL Travaux Preliminaires |  |  |  | 0
LOT 2 | GROS OEUVRES
2.1 | TERRASSEMENTS PARTICULIERS
2.1.1 | Linéaire de fouille | ml | 0
2.1.1.1 | - Fouilles en rigole pour terrasse 85 x 60 cm | m3 | 0 |  | 0
2.1.1.2 | - Remblai des fouilles | m3 | 0 |  | 0
2.1.1.3 | - Remblai sous dallage | m3 | 299.0676 |  | 0
| TOTAL des Terrassements |  |  |  | 0
2.2 | MACONNERIE
2.2.1 | FONDATION
2.2.1.1 | - Béton de propreté EP = 0,05 dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0 |  | 0
2.2.1.2 | - Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0 |  | 0
2.2.1.3 | - Amorce des poteaux en BA dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0 |  | 0
2.2.1.4 | - Chaînage bas en B.A dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0 |  | 0
2.2.1.5 | - Agglos pleins de 15 cm en brique classique | m² | 0 |  | 0
2.2.1.6 | - Dallage au sol en béton armé dosé à 300 kg/m3 ép=10cm | m3 | 29.9068 |  | 0
| * Film polyane sous dallage | m² | 299.0676 |  | 0
2.2.1.7 | - Drain en briques
| * Bordure en agglo 10 ordinaire en mortier de ciment y compris fouilles, pose sur béton de propreté, enduit et peinture en façade avant et arrière | m² | 106.5504 |  | 0
| * Gravier roulé séléctionné ép=20 cm | m3 | 9.6864 |  | 0
| * Sable ép=10 cm | m3 | 2.4216 |  | 0
2.2.2 | ELEVATION
2.2.2.1 | - Mur en agglos creux de 15 cm d'épaisseur | m² | 0 |  | 0
2.2.2.2 | - Raidisseur et poteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0 |  | 0
2.2.2.3 | - Chaînage haut et linteaux dosés à 350 kg/m3 | m3 | 0 |  | 0
2.2.2.4 | - Couronnement des murs et pignons | m3 | 0 |  | 0
2.2.2.5 | ENDUITS
| * Enduits ext. dosés à 250 kg/m3 sur maçonnerie | m² | 120.042 |  | 0
| * Enduits int. dosés à 250 kg/m3 sur maçonnerie | m² | 288.004 |  | 0
2.2.2.7 | CLAUSTRAS
2.2.2.8 | Claustras de 22 x 22x20, type BAD (dimension 250 cm x 110 cm) 3 par salle | m2 | 56.16 |  | 0
2.3 | OUVRAGES DIVERS
2.3.1 | Placards en maçonnerie des classes et bureaux (140 cm x 200 cm) avec dalette et étagères en BA | u | 4 |  | 0
2.3.2 | Bibliothèques en maçonnerie des classes et bureaux (140 cm x 200 cm) avec dalette et étagères en BA | u | 3 |  | 0
2.3.3 | Construction d'escaliers existants | u | 4 |  | 0
2.3.3 | Rampe
2.3.3.1 | - Fouilles en rigole | m3 | 0.45 |  | 0
2.3.3.2 | - Remblai sous dalle de la rampe | m3 | 0.3 |  | 0
2.3.3.3 | - Béton de propreté EP = 0,05 dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.075 |  | 0
2.3.3.4 | - Agglos pleins de 15 d'épaisseur | m² | 2.2 |  | 0
| * Béton | m3 | 0.225 |  | 0
| * Aciers Tors HA 70 kg/m3 | kg | 15.75 |  | 0
2.3.4 | Tableau en ciment
2.3.4.1 | - Tableau synoptique de 3,00 x 140 pour classes et bureau | u | 4 |  | 0
2.3.4.2 | - Tableau de 6,00 x 140 avec pose craie pour classes | u | 3 |  | 0
| SOUS/TOTAL maçonnerie et béton armé |  |  |  | 0
| TOTAL Gros Oeuvres |  |  |  | 0
LOT 3 | CHARPENTE BOIS
3.1 | CHARPENTE BOIS ASSEMBLE ET TRAITE
3.1.1 | Charpente en bois assamblée et traitée | m3 | 0 |  | 0
3.1.2 | Ferrure métallique de fixation des fermes | u | 0 |  | 0
| TOTAL Charpente Bois |  |  |  | 0
LOT 4 | COUVERTURE
4.1 | Couverture en tole bac aluzinc
4.1.1 | Couverture en tôle bac aluzinc colorée ép 0,30/0,32 y/c tire-fonds | m² | 0 |  | 0
4.1.2 | Faitiere crantée.
4.1.2.1 | Faitiere prefabriquée en bac aluzinc colorée y/c tire-fonds | ml | 0 |  | 0
4.1.3 | Bardage en tôle
4.1.3.1 | Tôle onduilée colorée ht= 40 cm | m² | 0 |  | 0
| TOTAL Couverture |  |  |  | 0
LOT 5 | ETANCHEITE
5.1 | Etanchéité des couvertures tôle
5.1.1 | Etanchéité Toiture sur les têtes des tire-fonds | ens | 1 |  | 0
| TOTAL Etanchéité |  |  |  | 0
LOT 6 | SERRURERIE
6.1 | Portes metalliques tolées sur 1 faces
6.1.1 | Porte métallique 146 x 220 pour classes | u | 3 |  | 0
6.1.2 | Porte métallique 90 x 220 pour classes et bureau + magasin | u | 2 |  | 0
6.2 | Portes metalliques tolées sur 1 faces pour placards
6.2.1 | Pour les salles de classe et bureau 200 x 140 | u | 4 |  | 0
6.3 | Antivol pour fénêtres de bureau
6.3.1 | Antivol en tube carré ép=3 | u | 2 |  | 0
| TOTAL Serrurerie |  |  |  | 0
LOT 7 | VITRERIE
7.1 | Fenêtres vitrées type naco
7.1.1 | Cadre en bois rouge | u | 2 |  | 0
7.1.1 | Naco en allu | ml | 8.8 |  | 0
7.2 | Vitre
7.2.1 | Verre claire de largeur 15 | m² | 3.3 |  | 0
| TOTAL VITRERIE |  |  |  | 0
LOT 7 | PEINTURE
7.1 | Peinture extérieure
7.1.1 | - Vinyl sur murs extérieurs et claustras 2 couches | m² | 139.064 |  | 0
7.1.2 | - Peinture glycérophtalique sur soubassement et parties courantes | m² | 116.475 |  | 0
7.2 | Peinture intérieure
7.2.1 | - Vinyl sur murs intérieurs et claustras 2 couches | m² | 379.864 |  | 0
7.2.2 | Peinture glycero sur ouvrages bois et metalliques
7.2.3 | - Peinture glycérophtalique sur menuiserie bois, portes metalliques et grilles anti vol | m² | 41.272 |  | 0
7.3 | Tableau
7.3.1 | Enduit pentécôte sur mur pour tableau | m² | 42 |  | 0
7.3.2 | Ardoisine en 2 couches sur tableau en ciment | m² | 42 |  | 0
| TOTAL Peinture |  |  |  | 0
| TOTAL 3 CLASSES + BUREAU |  |  |  | 0
| Coefficient d'éloignement |  | 15% |  | 0
| TOTAL GENERAL 3 CLASSES + BUREAU HT |  |  |  | 0

## DQE 3 cls
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT TROIS CLASSES
N° D'ORD. | DESIGNATION | U | QTE | PRIX UNITAIRE | P. TOTAL
LOT 1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
1.1 | Nettoyage et décapage du terrain | forfait | 0 |  | 0
1.1 | Démolition du bâtiment existant de 3 classes à la machine | ens | 1 |  | 0
1.2 | Installation de chantier | forfait | 0 |  | 0
1.3 | Implantation des bâtiments | forfait | 1 |  | 0
| TOTAL Travaux Preliminaires |  |  |  | 0
LOT 2 | GROS OEUVRES
TERRASSEMENTS PARTICULIERS
2.1 | Linéaire de fouille | ml | 114.32
2.1.1. | - Fouilles en rigole pour terrasse 85 x 60 cm | m3 | 58.3032 |  | 0
2.1.2. | - Remblai des fouilles | m3 | 33.4386 |  | 0
2.1.3. | - Remblai sous dallage | m3 | 228.4019 |  | 0
| TOTAL des Terrassements |  |  |  | 0
2.2. | MACONNERIE
2.2.1 | FONDATION
2.2.1.1 | - Béton de propreté EP = 0,05 dosé à 150 kg/m3 | m3 | 3.4296 |  | 0
2.2.1.2 | - Béton armé pour semelle filante dosé à 350 kg/m3 | m3 | 6.8592 |  | 0
2.2.1.3 | - Amorce des poteaux en BA dosé à 350 kg/m3 | m3 | 1.66 |  | 0
2.2.1.4 | - Chaînage bas en B.A dosé à 350 kg/m3 | m3 | 3.4296 |  | 0
2.2.1.5 | - Agglos pleins de 15 cm en brique classique | m² | 120.036 |  | 0
2.2.1.6 | - Dallage au sol en béton armé dosé à 300 kg/m3 | m3 | 26.1524 |  | 0
| * Film polyane sous dallage | m² | 261.5236 |  | 0
2.2.1.7 | - Drain en briques
| * Bordure en agglo 10 ordinaire en mortier de ciment y compris fouilles, pose sur béton de propreté, enduit et peinture en façade avant et arrière | m² | 93.984 |  | 0
| * Gravier roulé séléctionné ép=20 cm | m3 | 8.544 |  | 0
| * Sable ép=10 cm | m3 | 2.136 |  | 0
2.2.2 | ELEVATION
2.2.2.1 | - Agglos creux de 15 cm d'épaisseur en BTC | m² | 207.75 |  | 0
2.2.2.2 | - Raidisseur et poteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 | 4.55 |  | 0
2.2.2.3 | - Chaînage haut et linteaux dosés à 350 kg/m3 | m3 | 3.651 |  | 0
2.2.2.4 | - Couronnement des murs et pignons | m3 | 0.96 |  | 0
2.2.2.6 | ENDUITS
| * Enduits ext. dosés à 250 kg/m3 sur maçonnerie | m² | 225.87 |  | 0
| * Enduits int. dosés à 250 kg/m3 sur maçonnerie | m² | 133.01 |  | 0
2.2.2.7 | CLAUSTRAS
2.2.2.8 | Claustras de 22 x 22x20, type BAD (dimension 250 cm x 110 cm) 3 par salle | m2 | 51.03 |  | 0
2.3 | OUVRAGES DIVERS
2.3.1 | Placards et bibliothèques en maçonnerie des classes et bureaux (140 cm x 200 cm) avec dalette et étagères en BA | u | 3 |  | 0
2.3.1 | Placards et bibliothèques en maçonnerie des classes et bureaux (140 cm x 200 cm) avec dalette et étagères en BA | u | 3 |  | 0
2.3.2 | Construction d'escaliers existants | u | 3 |  | 0
2.3.3 | Rampe
2.3.3.1 | - Fouilles en rigole | m3 | 0.45 |  | 0
2.3.3.2 | - Remblai sous dalle de la rampe | m3 | 0.3 |  | 0
2.3.3.3 | - Béton de propreté EP = 0,05 dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0.075 |  | 0
2.3.3.4 | - Agglos pleins de 15 d'épaisseur | m² | 2.2 |  | 0
| * Béton | m3 | 0.225 |  | 0
| * Aciers Tors HA 70 kg/m3 | kg | 15.75 |  | 0
2.3.4 | Tableau en ciment
2.3.4.2 | - Tableau de 6,00 x 140 avec pose craie pour classes | u | 3 |  | 0
2.3.4.3 | - Tableau synoptique de 3,00 x 140 pour bueaur et classes | u | 3 |  | 0
| SOUS/TOTAL maçonnerie et béton armé |  |  |  | 0
| TOTAL Gros Oeuvres |  |  |  | 0
LOT 3 | CHARPENTE BOIS
3.1 | CHARPENTE BOIS ASSEMBLE ET TRAITE
3.1.2 | Charpente en bois assamblée et traitée | m3 | 2.7368 |  | 0
3.1.3 | Ferrure métallique de fixation des fermes | u | 12 |  | 0
| TOTAL Charpente Bois |  |  |  | 0
LOT 4 | COUVERTURE
4.1 | Couverture en tole bac aluzinc
4.1.1 | Couverture en tole bac aluzinc colorée ép 0,30/0,32 y/c tire-fonds | m² | 332.4 |  | 0
4.1.2 | Faitiere crantée.
4.1.2.1 | Faitiere prefabriquée en bac aluzinc y/c tire-fonds | ml | 27.7 |  | 0
4.1.3 | Bardage en tôle
4.1.3.1 | Tôle onduilée ht= 40 cm | m² | 31.76 |  | 0
| TOTAL Couverture |  |  |  | 0
LOT 5 | ETANCHEITE
5.1 | Etanchéité des couvertures tôle
5.1.1 | Etanchéité Toiture sur les têtes des tire-fonds | ens | 1 |  | 0
| TOTAL Etanchéité |  |  |  | 0
LOT 6 | SERRURERIE
6.1 | Portes metalliques tolées sur 1 faces
6.1.1 | Porte métallique 146 x 220 pour classes | u | 3 |  | 0
6.1.1 | Porte métallique 90 x 220 pour classes | u | 3 |  | 0
6.2 | Portes metalliques tolées sur 1 faces pour placards
6.2.1 | Pour les salles de classe | u | 3 |  | 0
| TOTAL Serrurerie |  |  |  | 0
LOT 7 | PEINTURE
7.1 | Peinture extérieure
7.1.1 | - Vinyl sur murs extérieurs et claustras 2 couches | m² | 135.72 |  | 0
7.1.2 | - Peinture glycérophtalique sur soubassement et parties courantes | m² | 101.79 |  | 0
7.2 | Peinture intérieure
7.2.1 | - Vinyl sur murs intérieurs et claustras 2 couches | m² | 338.73 |  | 0
7.3 | Peinture glycero sur ouvrages bois et metalliques
7.3.1 | - Peinture glycérophtalique sur menuiserie bois, portes metalliques et grilles anti vol | m² | 36.74 |  | 0
7.4 | Tableau
7.4.1 | Enduit pentécôte sur mur pour tableau | m² | 37.8 |  | 0
7.4.2 | Ardoisine en 2 couches sur tableau en ciment | m² | 37.8 |  | 0
| TOTAL Peinture |  |  |  | 0
| TOTAL 3 CLASSES |  |  |  | 0
| Coefficient d'éloignement |  | 15% |  | 0
| TOTAL GENERAL 3 CLASSES HT |  |  |  | 0

## DQE cantine
Devis de constructoin d'une cantine
N° d'ordre | Désignation des Travaux | Unité | Quantité du marché | Prix unitaire du marché | Montant du marché
LOT 1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
1.1 | Nettoyage et décapage | ff | 0 |  | 0
1.2 | Installation de chantier | ff | 0 |  | 0
1.3 | 1 | ff | 1 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  | 0
LOT 2 | GROS-ŒUVRE
2 | TERRASSEMENTS PARTICULIERS
2.1 | Fouilles en rigole 85 x 60 cm | m3 | 25.3725 |  | 0
2.1.1. | Remblai provenant des fouilles | m3 | 8.955 |  | 0
2.1.2. | Remblai sous dallage | m3 | 67.05 |  | 0
| Sous-total Terrassement particuliers |  |  |  | 0
2.2. | MACONNERIE BETON ARME
2.2.1 | FONDATION
2.2.1.2 | Semelle filante EP = 20 cm dosé à 200 kg/m3
2.2.1.2.1 | * Béton | m3 | 5.97 |  | 0
2.2.1.3.2 | * Aciers Tors HA 80 kg/m3 | kg | 477.6 |  | 0
2.2.1.3 | Amorce des poteaux en BA dosé à 3000 kg/m3
2.2.1.3.1 | * Béton | m3 | 0.198 |  | 0
2.2.1.3.2 | * Aciers Tors HA 80 kg/m3 | kg | 15.84 |  | 0
2.2.1.3.3 | * Coffrage 12 m2/m3 | m² | 2.376 |  | 0
2.2.1.4 | Chaînage bas en B.A dosé à 300 kg/m3
2.2.1.4.1 | * Béton | m3 | 1.4925 |  | 0
2.2.1.4.2 | * Aciers Tors HA 80 kg/m3 | kg | 119.4 |  | 0
2.2.1.4.3 | * Coffrage 12 m2/m3 | m² | 17.91 |  | 0
2.2.1.5 | Agglos pleins de 15 | m² | 54.725 |  | 0
2.2.1.6 | Dallage au sol en béton armé dosé à 300 kg/m3
2.2.1.6.1 | * Béton | m3 | 8.94 |  | 0
2.2.1.6.1 | * Aciers Tors HA 60 kg/m3 | m3 | 536.4 |  | 0
2.2.2 | ELEVATION
2.2.2.1 | Agglos 15 creux | m² | 70.587 |  | 0
2.2.2.3 | Poteaux et raidisseurs en béton armé dosé à 350 kg/m3
2.2.2.3.1 | * Béton | m3 | 0.88357 |  | 0
2.2.2.3.2 | * Aciers Tors HA 80 kg/m3 | kg | 70.686 |  | 0
2.2.2.3.3 | * Coffrage 12 kg/m3 | m² | 29.41 |  | 0
2.2.2.5 | Chaînage haut et linteaux dosés à 350 kg/m3
2.2.2.5.1 | * Béton | m3 | 1.4925 |  | 0
2.2.2.5.2 | * Aciers Tors HA 80 kg/m3 | kg | 119.4 |  | 0
2.2.2.5.3 | * Coffrage 12 kg/m3 | m² | 17.91 |  | 0
2.2.2.8 | Console en BA dosé à 350 kg/m3
2.2.2.8.1 | * Béton | m3 | 0.06 |  | 0
2.2.2.8.2 | * Aciers Tors HA 80 kg/m3 | kg | 4.8 |  | 0
2.2.2.8.3 | * Coffrage 12 kg/m3 | m² | 0.72 |  | 0
2.2.2.9 | ENDUITS
2.2.2.9.1 | * Enduits dosés à 250 kg/m3 | m² | 141.174 |  | 0
2.2.2.10 | Chape incorporée et bouchardée dosé à 300 kg/m3 | m² | 0 |  | 0
2.2.2.11 | Claustras de 22 x 22x20, type projet BAD | m2 | 0 |  | 0
2.3 | OUVRAGES DIVERS
2.3.1 | Marches d'escalier
2.3.1.4 | Escalier en agglos pleins de 15 d'épaisseur | u | 3 |  | 0
2.3.2 | Rampe
2.3.2.5 | Rampe d'accès | u | 1 |  | 0
2.3.3 | placard en maçonnerie
2.3.3.1 | * placard en maçonnerie de 60 x 150 x 100 cm | u | 1 |  | 0
2.3.5 | Estrade
2.3.5.1 | Fouilles en rigole | m3 | 0 |  | 0
2.3.5.2 | Remblai sous l'estrade | m3 | 0 |  | 0
2.3.5.3 | Béton de propreté EP = 0,05 dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0 |  | 0
2.3.5.4 | Agglos pleins de 15 d'épaisseur | m² | 0 |  | 0
2.3.5.5 | Dallage de l'estrade en béton armé dosé à 350 kg/m3
2.3.5.5.1 | * Béton | m3 | 0 |  | 0
2.3.5.5.2 | * Armature en treilli de fer diam.6 | kg | 0 |  | 0
2.3.5.5.3 | * Coffrage 2 m2/m3 | m² | 0 |  | 0
2.3.5.6 | Enduits sur l'estrade | m² | 0 |  | 0
| Sous-total Maçonnerie béton armé |  |  |  | 0
| TOTAL GROS-ŒUVRES |  |  |  | 0
LOT 3 | CHARPENTE
3.1 | CHARPENTE BOIS ASSEMBLE ET TRAITE
3.1.1 | Charpente | m3 | 1.04 |  | 0
| TOTAL CHARPENTE |  |  |  | 0
LOT 4 | COUVERTURE
4.1 | GENERALITES
4.1.1 | Couverture
4.1.1.1 | Tôle bac colorée y/c toutes sujection de pose | m² | 117 |  | 0
4.1.2 | Faitiere crantée.
4.1.2.1 | Faitiere prefabriquée | ml | 13 |  | 0
5.1.3 | Bardage
5.1.3.1 | Bardage en tôle bac colorée h=30 cm | m² | 13.2 |  | 0
| TOTAL COUVERTURE |  |  |  | 0
LOT 5 | ETANCHEITE
5.1 | Etanchéité des couvertures tôle
5.1.1 | Etanchéité sur les têtes de pointe | ff | 1 |  | 0
| TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
LOT 6 | FAUX PLAFOND EN CP 8 mm
7.2 | Faux plafond en contre- plaqué de 8 mm, dans les magasins | m² | 32.955 |  | 0
7.1 | Pose de baguettes | ml | 199 |  | 0
| TOTAL FAUX PLAFOND EN CP 8mm |  |  |  | 0
LOT 7 | SERRURERIE
7.1 | Portes metalliques
7.1.1 | Porte métallique
7.1.1.1 | * 100 x 100 | u | 2 |  | 0
7.1.1.2 | * 90 x 210 | u | 2 |  | 0
7.2 | Fenêtre
7.2.1 | Fenêtre métallique de deux battants | u | 2 |  | 0
| TOTAL SERRURERIE |  |  |  | 0
LOT 8 | REVETMENT DUR
8.1.3 | sol et faîence
8.1.3.1 | Grès cerame 15x15 cm pour placard et console | m² | 5 |  | 0
8.1.3.2 | faîence h=1 m | m² | 0 |  | 0
| TOTAL REVETEMENT |  |  |  | 0
LOT 9 | PEINTURE
9.1 | Peinture extérieure
9.1.1 | Vinyl sur murs extérieurs | m² | 74.1935 |  | 0
9.1.2 | Peinture glycérophtalique sur soubassement et parties courantes | m² | 49.75 |  | 0
9.2 | Peinture intérieure
9.2.1 | Vinyl sur murs intérieurs 2 couches | m² | 94.5935 |  | 0
9.2.2 | Vinyl faux plafond et séparateur de placard en c/p, 2 couches | m² | 34.455 |  | 0
9.3 | Peinture glycero sur ouvrages metalliques
9.3.1 | Peinture glycérophtalique sur portes et fenêtres metalliques | m² | 11.16 |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
Total Cantine |  |  |  |  | 0
Coefficient d'éloignement |  |  | 15% |  | 0
MONTANT TOTAL DU MARCHE |  |  |  | 0

## DQE latrine 3 blocs 2 cabines
Construction de 3 blocs de latrine 2 cabines à fosse sèche (FS) en BTCS avec dispositif de lavage de mains
N° d'ordre | Désignation des Travaux | Unité | Quantité du marché | Prix unitaire du marché | Montant du marché
LOT 1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES ET ASSAINISSEMENT
1.2 | Fosse de 2,59 m x 2,00 m, profondeur: 3 m
1.2.1 | Fouille en excavation | m3 | 15.36 |  | 0
1.2.2 | Remblais de terre autour de la fosse | m3 | 3.5 |  | 0
| SOUS/TOTAL terrassement |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX PRELIMINAIRES ET ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
LOT 2 | GROS-ŒUVRE
2.1 | MACONNERIE BETON ARME
2.1.1 | FONDATION
2.1.1.1 | - Agglos pleins de 15 en ciment | m² | 24.738 |  | 0
2.1.1.2 | - Raidisseur en béton armé dosé à 350 kg/m3
| * Béton | m3 | 0.342 |  | 0
| * Aciers Tors HA 70 kg/m3 | kg | 23.94 |  | 0
| * Coffrage 12 m2/m3 | m² | 4.104 |  | 0
| * Enduits int. 1 face dosés à 250 kg/m3 | m² | 33.06 |  | 0
2.1.1.3 | - Dallage en B.A de 15 cm
| * Béton | m3 | 3.6 |  | 0
| * Aciers Tors HA 12 kg/m3 | kg | 43.2 |  | 0
2.1.1.4 | - Dalettes de fermeture en béton armé ép = 10 cm
| * Béton | m3 | 0.36 |  | 0
| * Aciers Tors HA 80 kg/m3 | kg | 28.8 |  | 0
| * Coffrage 12 m2/m3 | m² | 4.32 |  | 0
2.1.1.5 | Chape ciment lissée dosé à 300 kg/m3 | m² | 3.6 |  | 0
2.1.2 | ELEVATION
2.1.2.1 | - Briques en terre comprimées et stabilisées | m² | 35.36 |  | 0
2.1.2.2 | - Raidisseur en béton armé dosé à 350 kg/m3
| * Béton | m3 | 0.225 |  | 0
| * Aciers Tors HA 80 kg/m3 | kg | 18 |  | 0
| * Coffrage 12 m2/m3 | m² | 2.7 |  | 0
2.1.2.3 | - Chainage haut en béton armé dosé à 350 kg/m3
| * Béton | m3 | 0.4 |  | 0
| * Aciers Tors HA 80 kg/m3 | kg | 32 |  | 0
| * Coffrage 12 m2/m3 | m² | 4.8 |  | 0
2.1.2.4 | ENDUITS
| * Enduits dosés à 250 kg/m3 | m² | 66.92 |  | 0
2.1.2.5 | Claustras de 24 x 24 carré, type projet BAD | m2 | 0.72 |  | 0
2.2 | OUVRAGES DIVERS
2.2.1 | Marches d'escalier
2.2.1.1 | Escalier en agglos pleins de 15 cm d'épaisseur | u | 2 |  | 0
2.3.2 | Rampe
2.3.2.5 | Rampe d'accès | u | 0 |  | 0
| Sous-total Maçonnerie béton armé |  |  |  | 0
| TOTAL GROS-ŒUVRES |  |  |  | 0
LOT 3 | ASSAINISSEMENT SECONDAIRE
3.1 | * Dim. 60 x 90 | u | 0 |  | 0
| TOTAL ASSAINISSEMENT SECONDAIRE |  |  |  | 0
LOT 4 | CHARPENTE
4.1 | Panne de 8 x 8cm | ml | 20 |  | 0
| TOTAL CHARPENTE |  |  |  | 0
LOT 5 | COUVERTURE
5.1 | GENERALITES
5.1.1 | Couverture
5.1.1.1 | Couverture en tole bac aluzinc colrée ép 0,30/0,32 | m² | 15 |  | 0
5.1.2 | Bardage
5.1.2.1 | Bardage en tôle bac aluzinc 7/10 ht=30 | m² | 6.4 |  | 0
5.1.4 | Acessoires de pose
5.1.4.1 | Tire- fonds complets | u |  |  | 0
| TOTAL COUVERTURE |  |  |  | 0
LOT 6 | ETANCHEITE
6.1 | Etanchéité des couvertures tôle
6.1.1 | Etanchéité sur les têtes des tire-fonds | ff | 1 |  | 0
| TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
LOT 7 | SERRURERIE
7.1 | Portes metalliques
7.1.1 | Porte métallique tôlée sur une face
| * 70 x 200 | u | 2 |  | 0
| TOTAL SERRURERIE |  |  |  | 0
LOT 8 | PLOMBERIE SANITAIRE
8.1 | PLOMBERIE
8.1.1 | Appareillage
8.1.1.1 | Fourniture et pose de wc turque en porcelaine | u | 2 |  | 0
8.1.1.2 | Tube pcv pour ventilation des fosses diam 80 y/c tout accésoire de pose | ml | 6 |  | 0
8.1.1.2 | Fourniture et installation d'un dispositif de lavage des mains mobile à pédale | u | 1 |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE |  |  |  | 0
LOT 9 | REVETMENT DUR
9.1 | sol et faîence
9.1.1 | Grès cerame 15x15 cm au sol | m² | 10 |  | 0
9.1.1.2 | Faîence h=1 m (intérieur-extérieur cabine et dégagement) | m² | 20 |  | 0
| TOTAL REVETEMENT |  |  |  | 0
LOT 10 | PEINTURE
10.1 | Vernis marin sur mur en BTCS (intérieur et extérieur)
10.1.1 | - Vernis acrylique 380 d'imprégnation sur BTCS | m² | 25.45 |  | 0
10.1.2 | - Peinture glycérophtalique sur ouvrage en béton armé | m² | 10.5 |  | 0
10.2 | Peinture intérieure
10.2.1 | - Vinyl sur murs intérieurs et claustras 2 couches | m² | 15 |  | 0
10.4 | Peinture glycero sur ouvrages metalliques
10.4.1 | - Peinture glycérophtalique sur portes métalliques | m² | 5.6 |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
Total bloc latrine à 2 cabines à fosse sèche avec dispositif de lave-main |  |  |  |  | 0
Coéfficient d'éloignement |  |  | 15% |  | 0
Nombre de blocs |  |  |  |  | 3
MONTANT LATRINE 3 BLOCS DE 2 CABINES HT |  |  |  |  | 0

## DQE Réha PMH
IREHABILITATION D'UNE POMPE A MOTRICITE HUMAINE
Devis quantitatif et estimatif
| DESIGNATION | U | Qté | PU | MONTANT
0 | IMPLANTATION DES SITES DE FORAGE |  |  |  | 0
| Implantation par la méthode géophysique appuyée par la géomorphologie | U | 0 |  | 0
1 | ATELIER DE FORAGE |  |  |  | 0
Préparation de l’atelier de forage et des
| véhicules, amenée sur le site et repli à la fin des travaux. | U | 0 |  | 0
| Montage et démontage de l’atelier de forage sur site | U | 0 |  | 0
2 | FORATION |  |  |  | 0
| Forage dans les altérations en diamètre 8 à 12 pouces | ML | 0 |  | 0
Forage à l’air comprimé en diamètre de 6,5 à 7
| pouces dans les formations du socle y compris toutes sujétions | ML | 0 |  | 0
3 | TRANSPORT et POSE D’UN PVC PLEIN |  |  |  | 0
3a | de diamètre intérieur de 5 pouces. | ML | 0 |  | 0
3b | de diamètre intérieur de 7 pouces | ML | 0 |  | 0
4 | TRANSPORT et POSE D’UN PVC CREPINE AVEC FENTE DE 1 mm |  |  |  | 0
| de diamètre intérieur de 5 pouces | ML | 0 |  | 0
5 | GRAVILLONNAGE |  |  |  | 0
| Gravillonnage de l’espace annulaire sur 5 m avec du gravier quartzeux roulé de granulométrie 2/4 mm (2 minimum et 4 maximum) | Forfait | 0 |  | 0
6 | REMBLAI ET CIMENTATION EN TETE DE FORAGE |  |  |  | 0
| Remblai et cimentation en tête de forage sur 5 mètres de profondeur et toutes sujétions. | Forfait | 1 |  | 0
7 | DEVELOPPEMENT D’UN FORAGE A L’AIR-LIFT |  |  |  | 0
| Développement d’un nouveau forage pendant 4 heures | Forfait | 0 |  | 0
8 | POMPAGE D’ESSAI |  |  |  | 0
8 | Pompage d’essai pendant 5 heures, suivi de la remontée | U | 1 |  | 0
9 | REMBLAI DES FORAGES NEGATIFS |  |  |  | 0
Remblayage de forage avec le tout-venant du
| forage et cimentation à la surface du sol à 3 m avec un mortier (mélange sable) | U | 0 |  | 0
10 | INFRASTRUCTURES DE GENIE CIVIL DU FORAGE |  |  |  | 0
10a | Révison de la margelle | U | 1 |  | 0
| Réparation de la clôture, Réparation des deux portes métalliques et du puits perdu | U | 1 |  | 0
| F/P de peinture sur mur de clôture + Message de sensibilisation | U | 1 |  | 0
11 | POSE D’UNE POMPE ET STERILISATION DU |  |  |  | 0
FORAGE
| Réparation de la pompe à motricité humaine | U | 1 |  | 0
| Stérilisation systématique du forage | U | 1 |  | 0
12 | ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE |  |  |  | 0
| Analyse physico-chimique de l’eau. | U | 1 |  | 0
TOTAL D'UNE PMH |  |  |  |  | 0
COEFFICIENT D'ELOIGNEMENT |  |  | 15% |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0

## aménagement aire de jeux
TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'AIRE DE JEUX
N° d'ordre | Désignation des Travaux | Unité | Quantité du marché | Prix unitaire du marché | Montant du marché
LOT 1 | EQUIPEMENT DE TERRAIN
1 | Construction de trois bacs à sable (L= 20m, l=15m) bordé de pneud hors usagés (voir photo jointe)
2 | Décapage sur toute la surface aire de jeux à 20 cm | m3 | 60 |  | 0
3 | Fourniture et pose de pneuds usés diamètre 65 | u | 120 |  | 0
4 | Application de peinture multicollore sur les pneuds | ff | 1 |  | 0
5 | Apport de sable fin de testure blanche | m3 | 120 |  | 0
| TOTAL AMENAGEMENT DE JEUX |  |  |  | 0
| NOMBRE DE SITES |  |  |  | 1
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 0

## Recap
RECAPITULATIF LOT 4 PASCALKRO
ACHEVEMENT DE TROIS SALLES DE CLASSES + BUREAU | 0
CONSTRUCTION DE TROIS SALLES CLASSES | 0
CONSTRUCTION DE CANTINE | 0
CONSTRUCTION DE LATRINE A 6 CABINES (2x3) | 0
REHABILITATION D'UNE POMPE A MOTRICITE HUMAINE | 0
AMENAGEMENT AIRE DE JEUX | 0
TOTAL MARCHE HT | 0